Прилог 3

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је извршити израду следеће техничке документације за реализацију мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације:

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације;

- Сертификат о енергетским својствима после санације;

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације:

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације;

- Сертификат о енергетским својствима после санације;

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације:

- Елаборат енергетске ефикасности пре и после енергетске санације;

- Сертификат о енергетским својствима после санације;

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас

За реализацију ове мере је потребно прибавити Решење о одобрењу извођења радова,

а за ову меру није потребно извршити израду техничке документације;

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације: Технички опис и попис радова;

6) уградња топлотних пумпи

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације: Идејни пројекат енергетске санације (машинство);

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације: Технички опис и попис радова;

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде

За реализацију ове мере није потребно прибављати акт надлежног органа,

а потребно је извршити израду следеће техничке документације: Технички опис и попис радова.